Nr sprawy: RRG.271.2.1.2019	Załącznik nr 1 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dla dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice

Zakres robót budowlanych obejmuje w kolejności:

1. zagospodarowania placu budowy

a. ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

b. wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c. doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

d. urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych,

e. zapewnienia oświetlenia sztucznego,

f. urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,

2. wykonanie prac ziemnych:

a. zebranie humusu, gruntów nasypowych i organicznych, wyrównanie terenu do rzędnych przedstawionych na projekcie zagospodarowani,

c. przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentów,

d. wykonanie wykopów pod sieci i studnie,

e. wykonanie 10 cm podsypki piaskowej pod ułożenie sieci,

f. wykonanie nadsypki piaskowej gr. 10 nad ułożonymi sieciami, zagęszczenie ich,

h. wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni drogowych,

i. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszły trawnik,

3. roboty budowlano – montażowe:

a. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich,

b. wykonanie prac impregnacyjnych,

c. wykonanie prac montażowych konstrukcji stalowych,

d. wykonanie prac murarskich,

e. wykonanie prac przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy,

4. roboty wykończeniowe budynku:

a. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montażowych dachu,

b. wykonanie prac izolacyjnych i montażowych okładzin ścian zewnętrznych,

c. wykonanie prac instalacyjnych,

d. wykonanie prac tynkarskich i wykończeniowych,

5. budowa konstrukcji nawierzchni drogowych,

6. wykonanie robót porządkowych.

Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie według załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.

Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi:

- Dokumentacja projektowa

- STWiORB