Nr sprawy: RRG.271.2.9.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na budowę Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne

W związku z pytaniami  Wykonawców do poprzedniego postępowania, które zostało unieważnione, Zamawiający przekazuje odpowiedzi, które  zostały wcześniej udzielone.

Pytanie:

Na schemacie nr E-3 jest spis opraw natomiast nie można ustosunkować tego spisu do samego schematu, gdyż nie ma obok nazwy oprawy nakreślonego jej symbolu, stąd nie wiadomo która oprawa jest która. Bardzo proszę o nakreślenie symbolu oprawy obok spisu opraw, aby wiadomo było która to jest oprawa na schemacie. Lub proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o dokładną nazwę oprawy ze schematu (pozycja nr 35, 36, 37 oraz 38 z przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Spis opraw:

Naświetlacz LED 5100 (100W) 12000lm;- oprawa wewnętrzna sali

Oprawa sufitowa LED COMPACT 38W 6000lm;- wewnętrzne w części łącznika i szatniach

Oprawa Oświetleniowa LED 36W 5200lm;

Oprawa sufitowa LED 18W 2000lm;- w pomieszczeniach wc

Oprawa awaryjna 3W 2H ST;- oświetlenie awaryjne

Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 3W 3H ST;- oświat lenie ewakuacyjne

Projektor LED 5100 20W 2500lm.- oprawa zewnętrzna przed drzwiami wyjściowymi

Ilość opraw zgodna z rysunkiem dokumentacji przedmiar jest pomocniczy

Ilość opraw zgodna z rysunkiem dokumentacji przedmiar jest pomocniczy

Nazwy opraw na rysunku e-3 są przykładowe i opisują kształt lampy. Do wyceny należy uwzględnić moc oraz parametry techniczne

W załączeniu schemat.

Pytanie :

Czy w adaptowanej części, są przewidziane jakiekolwiek prace rozbiórkowe?

Odpowiedź:

Rozbiórki posadzek w części istniejącej.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej (jeżeli istnieje)

Odpowiedź:

Badanie było wykonane makroskopowo.

Pytanie:

Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew leży po stronie Wykonawcy wraz z kosztem ich usunięcia.

Pytanie:

Czy zamawiający posiada wszystkie dokumenty potrzebne do wykonania inwestycji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty doboru centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Specyfikacja centrali z odzyskiem ciepła:

WYDAJNOŚĆ MAX 2000m3/h

MOC min 80W  max 80W

Ciśnienie do 850Pa

NAPIĘCIE 230 V 50 Hz

Sprawność odzysku ciepła od 75% do 92%

Obroty silnika 2400 obr/min

Poziom hałasu db/(A)3m 24-50

Maksymalna temp pracy  do 45C

Materiał obudowy  blacha alumcynk 0,7mm

Wełna min 30mm

Filtr  nawiew G4

Filtr wyciąg G4

Średnica króćców min  315 mm

Sprawność rekuperatora do max 92%

Rekuperator PRZECIWPRĄDOWY

Rekuperator TWORZYWO

System sygnalizacji zabrudzonego filtra

Ba-pass

System antyzamrożeniowy

PANEL DOTYKOW

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie sportowe nowo budowanej hali wchodzi w zakres
zamówienia? W dokumentacji nie uwzględniono zestawienia i opisu wyposażenia hali.

Odpowiedź:

Opis wyposażenia Sali znajduje się na rzucie parteru w załączniku.